- FREIGABEERKLÄRUNG (Anhang 2 gemäß Leitfaden für Instandhaltungsarbeiten Abs.2)

Der Leitfaden für Instandhaltungsarbeiten regelt in Absatz 2 die Wartungsarbeiten in Bereichen mit einem besonderen Gefahrenpotential.

Bereich ( Lehrstuhl, Institut):

………………………………………………………………………………………………………..………

Raum/Räume

.................................................................................................................

………………………………………………………….

(Verantwortliche/r)

..................................................................................

(Telefon)

Dauerfreigabe für regelmäßig  wiederkehrende  Arbeiten

Diese Dauerfreigabe beschreibt Arbeiten, die im Rahmen der allgemeinen Gebäudeinstandhaltung regelmäßig wiederkehrend und ohne besondere Initiative des Nutzers ausgeführt werden. Für einzelne, vom Nutzer ausgehende Arbeiten wird das Formular Freigabeerklärung (Anhang 1) verwendet.

Der Technische Betrieb wurde über die allgemeinen Gefahren in diesem Bereich am                      unterwiesen.

Bei Einhaltung der in der Unterweisung (das Protokoll der Unterweisung liegt gesondert bei) vermittelten Verhaltensregeln werden die Gefahrenbereiche freigegeben wie folgt:

Betreten der Räume

Öffnen der Revisionsklappen Haustechnik

Wartung und Reparatur der Leuchten

Wartung und Reparatur der Wasserhähne

Wechsel endständiger Lüftungsfilter

Folgende Tätigkeiten nur nach gesonderter Freigabe ausführen:

Abstellen der Versorgungssysteme (Wasser, Gase, Strom Lüftung ect.)

Öffnen der Fenster

Arbeiten an der Laboreinrichtung oder den Laborgerätschaften (Laborzeile, Apparaturen, Abzüge,

Sicherheitswerkbänke)

Arbeiten an den haustechnischen Entsorgungssystemen (Abwasserleitungen, Abluftkanäle)

Folgende Räume dürfen nur nach gesonderter Freigabe betreten werden:

Tierställe S2 und S3

S3- Labor

Diagnostiklabor (offene Blutproben)

In Notfällen bitte folgende Rufnummer benachrichtigen:

……………………………………….

Bereich:

…………………………………………………

Datum/Unterschrift

Servicezentrum

Technischer Betrieb:

…………………………………………………

Datum/Unterschrift